Приложение №2 к договору

управления многоквартирным домом

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного по адресу:

Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, дом 1.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения | Годовая плата (руб.) Начисляемая площадь 20556,2 м.кв. | Стоимость на 1 кв.м общ площади (руб./кв.м. в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом (НДС в т.ч) |  | 1452912,22 | 5,89 |
| 2 | Уборка придомовой территории |  | 870760,63 | 3,53 |
|  | В холодный период с 16 октября по 14 апреля |  |  |  |
| 2.1 | подметание и сдвигание свежевыпавшего снега с тротуаров и пешеходных дорожек | 1 раз в день; |  |  |
| 2.2 | подметание территории в дни без снега | 1 раз в день; |  |  |
| 2.3 | очистка урн от мусора | 1 раз в день; |  |  |
| 2.4 | уборка контейнерных площадок | 1 раз в день; |  |  |
| 2.5 | посыпка тротуаров и пешеходных дорожек противогололедным составом очистка от наледи | 1 раз в день; |  |  |
| 2.6 | очистка от наледи пешеходных дорожек и тротуаров | 1 раз в день; |  |  |
| 2.7 | удаление снега, наледи, сосулек с кровель и козырьков дома | по мере необходимости |  |  |
| 2.8 | вывоз снега | по мере необходимости |  |  |
|  | В летний период с 15 апреля по 15 октября |  |  |  |
| 2.9 | подметание территории | 1 раз в день; |  |  |
| 2.10 | очистка урн от мусора | 1 раз в день; |  |  |
| 2.11 | промывка урн | 2 раза в месяц |  |  |
| 2.12 | уборка газонов | 1 раз в два дня |  |  |
| 2.13 | выкашивание газонов | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.14 | полив газонов в случае жаркой погоды без дождя | 1 раз в два дня |  |  |
| 2.15 | уборка контейнерных площадок | 1 раз в день |  |  |
| 2.16 | мытье контейнерных площадок | 1 раз в неделю |  |  |
| 2.17 | мойка территории | 2 раза в сезон |  |  |
| 2.18 | уборка мусора и грязи с кровли | 2 раза в сезон |  |  |
| 2.19 | покраска урн и оборудования детской площадки | май-июнь |  |  |
| 2.20 | ремонт контейнерной площадки | апрель |  |  |
| 3 | Уборка мест общего пользования жилого дома |  | 885561,10 | 3,59 |
| 3.1 | осмотр мест общего пользования | ежедневно |  |  |
| 3.2 | влажная уборка холла первого этажа | ежедневно |  |  |
| 3.3 | влажное подметание лестничных клеток ниже 2-го этажа | 5 раз в неделю |  |  |
| 3.4 | влажное подметание лестничных клеток выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.5 | мытье лестничных клеток ниже 2-го этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| 3.6 | мытье лестничных клеток выше 2-го этажа | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.7 | влажное подметание коридоров | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.8 | мытье коридоров | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.9 | мытье кабины лифтов | ежедневно |  |  |
| 3.10 | влажная протирка стен, перил, дверей, плафонов, шкафов для электросчетчиков, | 1 раз в год |  |  |
| 3.11 | влажная протирка отопительных приборов, почтовых ящиков | 1 раз в квартал |  |  |
| 3.12 | дезинфекция мест общего пользования | II, III квартал |  |  |
| 4 | Ремонт и закупка мусорных контейнеров |  | 98669,76 | 0,40 |

| 5 | Содержание и текущий ремонт мусоропроводов |  | 481015,08 | 1,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | удаление отходов из мусоросбоной камеры | ежедневно |  |  |
| 5.2 | уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | ежедневно |  |  |
| 5.3 | очистка и мойка передвижных контейнеров | ежедневно |  |  |
| 5.4 | уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |  |  |
| 5.5 | мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |  |  |
| 5.6 | промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |  |  |
| 5.7 | дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |  |  |
| 5.8 | профилактический осмотр и ремонт мусоропроводов | 2 раза в месяц |  |  |
| 6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | 900361,56 | 3,65 |
| 6.1 | техническое обслуживание (ТО-1) | 1 раз в месяц |  |  |
| 6.2 | техническое обслуживание (ТО-3) | 1 раз в квартал |  |  |
| 6.3 | техническое обслуживание (ТО-6) | 1 раз в квартал |  |  |
| 6.4 | техническое обслуживание (ТО-12) | 1 раз в год |  |  |
| 6.5 | техническое освидетельствование | 1 раз в год |  |  |
| 6.6 | текущий ремонт и восстановление работоспособности лифтов | по мере необходимости |  |  |
| 7 | Содержание и техобслуживание внутридомовой системы отопления |  | 448947,41 | 1,82 |
| 7.1 | осмотр оборудования сети центрального отопления | 1 раз в месяц |  |  |
| 7.2 | очистка водозапорной, регулирующей арматуры, грязевиков, контрольно-измерительных приборов | По плану графику |  |  |
| 7.3 | замена водонапорной, регулирующей арматуры фитингов, контрольно-измерительных приборов, фасонных соединений | по мере необходимости |  |  |
| 7.4 | Осмотр системы автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | III квартал |  |  |
| 7.5 | модернизация индивидуального теплового пункта, настройка аппаратуры | III квартал |  |  |
| 7.6 | промывка системы центрального отопления гидропневматическим способом; | при подготовке к отопительному сезону |  |  |
| 7.7 | опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения | при подготовке к отопительному сезону |  |  |
| 7.8 | слив воды и наполнение водой систем отопления | по мере необходимости |  |  |
| 7.9 | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. | по мере необходимости |  |  |
| 7.10 | снятие показаний с общедомовых (коллекторных) приборов учета отопления | 1 раз в месяц |  |  |
| 7.11 | регулировка системы отопления | В отопительный период |  |  |
| 7.12 | замена и восстановление теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |  |  |
| 8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения |  | 478548,34 | 1,94 |
| 8.1 | осмотр оборудования сети холодного, горячего водоснабжения и канализации | 1 раз в месяц |  |  |
| 8.2 | очистка водозапорной, регулирующей арматуры, грязевиков, контрольно-измерительных приборов | По плану графику |  |  |

| 8.3 | набивка сальников водозапорной, регулирующей арматуры, зачеканка фасонных соединений канализации | по мере необходимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | замена водонапорной, регулирующей арматуры фитингов, контрольно-измерительных приборов, фасонных соединений канализации | по мере необходимости |  |  |
| 8.5 | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | июнь |  |  |
| 8.6 | чистка и промывка канализационных колодцев | по мере необходимости |  |  |
| 8.7 | проверка исправности канализационной вытяжки; | 1 раз в месяц |  |  |
| 8.8 | установка насосов подкачки на систему холодного водоснабжения | III квартал |  |  |
| 8.9 | замена и восстановление теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |  |  |
| 8.10 | промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом; | при подготовке к отопительному сезону |  |  |
| 8.11 | опрессовка системы горячего водоснабжения | при подготовке к отопительному сезону |  |  |
| 8.12 | слив воды и наполнение водой систем ГВС, ХВС | по мере необходимости |  |  |
| 8.13 | ликвидация воздушных пробок в стояках. | по мере необходимости |  |  |
| 8.14 | монтаж и демонтаж поливочных устройств | 2 раза в год |  |  |
| 8.15 | снятие показаний с общедомовых (коллекторных) приборов учета ГВС, ХВС | 1 раз в месяц |  |  |
| 8.16 | модернизация индивидуального теплового пункта, настройка аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения | III квартал |  |  |
| 9 | Содержание и техобслуживание внутренней системы электроснабжения |  | 579684,84 | 2,35 |
| 9.1 | осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой всех контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в месяц по плану графику |  |  |
| 9.2 | осмотр электрических сетей и оборудования (выключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах и на чердаке, в том числе распаячных и протяжных коробок и ящиков, с удалением из них влаги и ржавчины | 1 раз в месяц по плану графику |  |  |
| 9.3 | осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой всех контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений контактов и заземляющих замков | 1 раз в месяц по плану графику |  |  |
| 9.4 | осмотр светильников замена сгоревших люминесцентных ламп, ламп накаливания, светодиодных ламп и стартеров | 1 раз в неделю |  |  |
| 9.5 | замена сгоревших люминесцентных ламп, ламп накаливания, светодиодных ламп и стартеров | по мере необходимости |  |  |
| 9.6 | очистка, ревизия электрической части оборудования ВРУ вводных и этажных шкафов, всей электроарматуры и агрегатов в местах общего пользования и технических помещениях | 1 раз в месяц по плану графику |  |  |
| 9.7 | замена автоматов, выключателей, пакетных переключателей пускателей плавких вставок, повреждениях гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях | по мере необходимости |  |  |

| 9.8 | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков; | 1 раз в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9 | организация утилизации отходов производства и потребления устройств, электрических энергосберегающих ламп | III квартал |  |  |
| 10 | Содержание и техобслуживание внутридомовой системы вентиляции и кондиционирования |  | 276275,33 | 1,12 |
| 10.1 | плановые осмотры и устранение выявленных неисправностей | 1 раз в месяц |  |  |
| 10.2 | замена сломанных вытяжных решеток и их крепление | по мере необходимости |  |  |
| 10.3 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах | по мере необходимости |  |  |
| 10.4 | устранение засоров в вентиляционных каналах и шахтах | по мере необходимости |  |  |
| 10.5 | устранение неисправностей шиберов и дроссельклапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| 11 | Содержание и техобслуживание внутридомовой системы пожарной сигнализации |  | 283675,56 | 1,15 |
| 11.1 | технический осмотр | 1 раз в месяц |  |  |
| 11.2 | устранение неисправностей | по мере необходимости |  |  |
| 12 | Содержание и текущий ремонт домофонов |  | 370011,60 | 1,50 |
| 12.1 | технический осмотр | 1 раз в месяц |  |  |
| 12.2 | настройка програмирования системы пожарной сигнализации | 1 раз в месяц |  |  |
| 12.3 | устранение неисправностей | по мере необходимости |  |  |
| 13 | Содержание конструктивных элементов общего имущества многоквартирного дома |  | 715355,76 | 2,90 |
| 13.1 | Установка пружин/доводчиков на вторых дверях входных тамбуров 1-2 этажа | 1 -4 квартал |  |  |
| 13.2 | замена разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |
| 13.3 | утепление выходов на кровлю | III квартал |  |  |
| 13.4 | осмотр вентиляционных каналов и шахт | 1 раз в год |  |  |
| 13.5 | востановительные работы по уличным входным группам, лесничным спускам | 3-4 квартал |  |  |
| 13.6 | заделка трещин фасада, вызов альпинистов | 2 квартал |  |  |
| 13.7 | восстановление отслоившейся штукатурки потолка и стен | по мере необходимости |  |  |
| 13.8 | устранение протечки в перекрытиях | в течение 3 суток |  |  |
| 13.9 | замена и восстановление покрытия парапетов на кровле | III квартал |  |  |
| 13.10 | промазка мест примыкания кровли герметикам | III квартал |  |  |
| 13.11 | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |
| 13.12 | прочистка водоприемной воронки и внутреннего водостока | 1 раз в сезон |  |  |
| 14 | Диспетчерское и аварийное обслуживание |  | 444013,92 | 1,80 |
|  | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: | незамедлительно (приступить к работам в течение 30 мин.) |  |  |
| 14.1 | ремонт и замена сгонов на трубопроводе; |  |  |  |
| 14.2 | установка бандажей на трубопроводе; |  |  |  |
| 14.3 | смена небольших участков трубопровода (до 2 п.м); |  |  |  |
| 14.4 | ликвидация засора канализации внутри строения; |  |  |  |
| 14.5 | ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; |  |  |  |
| 14.6 | заделка свищей и зачеканка раструбов; |  |  |  |
| 14.7 | выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода |  |  |  |
|  | Центральное отопление: | незамедлительно (приступить к работам в течение 30 мин.) |  |  |
| 14.8 | ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; |  |  |  |
| 14.9 | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; |  |  |  |
| 14.10 | ремонт и замена сгонов на трубопроводе; |  |  |  |
| 14.11 | смена небольших участков трубопровода до 2-х метров; |  |  |  |
| 14.12 | выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода. |  |  |  |
|  | Электроснабжение: |  |  |  |
| 14.13 | замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; |  |  |  |
| 14.14 | замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводнораспределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |  |  |  |
| 14.15 | ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов) |  |  |  |
| 14.16 | включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей; |  |  |  |
| 14.17 | замена плавких вставок в электрощитах. |  |  |  |
|  | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: | незамедлительно (приступить к работам в течение 30 мин.) |  |  |
| 14.18 | отрывка траншей; |  |  |  |
| 14.19 | откачка воды из подвала; |  |  |  |
| 14.20 | вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами; |  |  |  |
| 14.21 | отключение стояков на отдельных участках трубопровода, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. |  |  |  |
| 14.22 | Устранение засоров мусоропроводов: | незамедлительно (приступить к работам в течение 30 мин.) |  |  |
| 15 | Ремонт системы видеонаблюдения | по мере необходимости | 197339,52 | 0,80 |
| 16 | Рамонт шлагбаумов | По мере необходимости | 197339,52 | 0,80 |
| Итоговые показатели (руб./м. кв. общей площади) |  |  | 8680472,14 | 35,19 |
| 17 | Дополнительные услуги |  |  |  |
| 17.1 | Услуги консьержа (руб./квартира) . Количество квартир – 272 Расходы Один консьерж – 26170,20 в месяц. 2 подъезда – 58055,68 руб. в месяц | ежедневно с 8-00 до 22-00 | 696668,16 | 213,44 |
| 17.2 | Услуги пропускного режима в подземных паркингах Всего затраты в месяц: Площадь машыномест 1671,9 м.кв. х 55,00 руб. – 91954,50 руб. |  | 1103454,00 | 55,00 |

## Управляющая организация: _____________________________   / Епифанов Д. В.        /

Владелец: ______________________________________________ /____________________/